## Sheet1
物资报价单
至：中铁六局集团十九项目部
贵单位编号为： 号的询价函收悉，我单位愿提供的物资项目及最优惠报价见下表：
序号 | 物资名称 | 规格型号 | 标准或规格 | 计量 单位 | 需求 | 出厂 | 运杂费单价 | 到站价单 价 | 到站价合 价 | 发站 | 交货 | 运距(km)
[5 empty] | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 地点
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4=2+3 | 5=1×4
1 | 高压电缆 | ZRYJV22-8.7/15KV*300mm2 | 国标 | 米 | 50 | [5 empty] | 新建北京至张家口铁路昌平站生产生活房屋及其配套工程
2 | 软心电缆 | 1*120mm2 | 国标 | 米 | 75
3 | 电缆 | WDZBN-YJV-4*70+1*35 | 国标 | 米 | 160
4 | 电缆 | WDZB-YJV-3*185+2*95 | 国标 | 米 | 150
5 | 电线 | WDZ-1.5白 | 国标 | 米 | 1000
6 | 软铜线 | 黄绿2.5mm² | 国标 | 米 | 100
7 | 铠装控制电缆 | KVV22 4*2.5mm2 | 国标 | 米 | 900
8 | 铠装控制电缆 | KVV22 2*2.5mm2 | 国标 | 米 | 146
9 | 铠装控制电缆 | KVV22 2*4mm2 | 国标 | 米 | 293
10 | 铠装控制电缆 | KVV22 24*1.5mm2 | 国标 | 米 | 93
11 | 铠装控制电缆 | KVV22 19*1.5mm2 | 国标 | 米 | 80
12 | 铠装控制电缆 | KVV22 14*1.5mm2 | 国标 | 米 | 248
13 | 铠装控制电缆 | KVV22 10*1.5mm2 | 国标 | 米 | 54
14 | 铠装控制电缆 | KVV22 8*1.5mm2 | 国标 | 米 | 234
15 | 独股线 | 2.5mm2 黑色 | 国标 | 米 | 100
| 含税合计 | [7 empty] | 0
说明：1.报价含税金,提供符合国家法律的税票;2. 我方理解授受实际使用中数量可能与上表有差异,具体结算数量以实际发货验收签认为准。
到站合价人民币大写：柒拾柒万肆仟元整
报价单位名称（加盖印章）：
法定代表人或被授权代理人签字： 年 月 日