## 物资报价单
附表23
物资报价单
至：中铁六局集团建筑安装工程有限公司盂县市政项目部
贵单位编号为：JA-XBW-2019013的询价函收悉，我单位愿提供的物资项目及最优惠报价见下表：
序号 | 物资名称 | 规格型号 | 标准或规格 | 计量 单位 | 需求 | 出厂 | 运杂费单价 | 到站价单 价 | 到站价合 价(含税价） | 发站 | 交货 | 运距(km)
[5 empty] | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 地点
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4=2+3 | 5=1×4
1 | 地下车库-配电柜DL1 | 800*600*2200 | 国标 | 台 | 1
2 | 地下车库-配电柜DL2 | 800*600*2200 | 国标 | 台 | 1
3 | 地下车库-配电柜DL3 | 800*600*2200 | 国标 | 台 | 1
4 | 地下车库-配电柜DL4 | 800*600*2200 | 国标 | 台 | 1
5 | 地下车库-配电箱ALE-A | 500*200*700 | 国标 | 台 | 1
6 | 地下车库-配电箱ALE-SBF | 500*200*700 | 国标 | 台 | 1
7 | 地下车库-配电箱AT-SF1 | 500*200*700 | 国标 | 台 | 1
8 | 地下车库-配电箱AF-PY1(-AF-PY1) | 500*200*700 | 国标 | 台 | 1
9 | 地下车库-配电箱AT-QW1 | 500*200*700 | 国标 | 台 | 1
10 | 地下车库-配电箱AT-PY3 | 500*200*700 | 国标 | 台 | 1
11 | 地下车库-配电箱AT-QW2 | 500*200*700 | 国标 | 台 | 1
12 | 地下车库-配电箱AT-QW3 | 500*200*700 | 国标 | 台 | 1
13 | 地下车库-配电箱AT-JL1 | 500*200*700 | 国标 | 台 | 1
14 | 地下车库-配电箱AT-SHB | 500*200*700 | 国标 | 台 | 1
15 | 地下车库-配电箱AP-KQM1 | PZ30-12 | 国标 | 台 | 1
16 | 地下车库-配电箱AP-RFA | 500*200*700 | 国标 | 台 | 1
17 | 地下车库-配电箱AP-CF | 500*200*700 | 国标 | 台 | 1
18 | 地下车库-配电箱ALE-B | 500*200*700 | 国标 | 台 | 1
19 | 地下车库-配电箱AT-SF2 | 500*200*700 | 国标 | 台 | 1
20 | 地下车库-配电箱AT-PY2 | 500*200*700 | 国标 | 台 | 1
21 | 地下车库-配电箱AT-JL2 | 500*200*700 | 国标 | 台 | 1
22 | 地下车库-配电箱AT-QW4 | 500*200*700 | 国标 | 台 | 1
23 | 地下车库-配电箱AT-QW5 | 500*200*700 | 国标 | 台 | 1
24 | 地下车库-配电箱AP-KQN2(AP-KQM2) | PZ30-12 | 国标 | 台 | 1
25 | 地下车库-配电箱AP-RFB | 500*200*700 | 国标 | 台 | 1
26 | 地下车库-配电箱AP-QW | 400*200*500 | 国标 | 台 | 1
27 | 地下车库-配电箱AC-JFA | 400*200*500 | 国标 | 台 | 1
28 | 地下车库-配电箱AC-QW2A | 400*200*500 | 国标 | 台 | 1
29 | 地下车库-配电箱AC-GSA | 400*200*500 | 国标 | 台 | 1
30 | 地下车库-配电箱AC-PSA(AC-PFA) | 400*200*500 | 国标 | 台 | 1
31 | 地下车库-配电箱AC-QW1A | 400*200*500 | 国标 | 台 | 1
32 | 地下车库-配电箱人防插座箱 | 400*200*500 | 国标 | 台 | 2
33 | 地下车库-配电箱AL-A | PZ30-12 | 国标 | 台 | 1
34 | 地下车库-配电箱AC-JFB | 400*200*500 | 国标 | 台 | 1
35 | 地下车库-配电箱AC-QW2B | 400*200*500 | 国标 | 台 | 1
36 | 地下车库-配电箱AC-QW1B | 400*200*500 | 国标 | 台 | 1
37 | 地下车库-配电箱AC-PFB | 400*200*500 | 国标 | 台 | 1
38 | 地下车库-配电箱AC-GSB | 400*200*500 | 国标 | 台 | 1
39 | 地下车库-配电箱总等位端子板 | 300*100*200 | 国标 | 台 | 6
40 | 地下车库-配电箱AL-B | PZ30-12 | 国标 | 台 | 1
41 | 服务中心-配电箱2AL-SQ | PZ30-24 | 国标 | 台 | 1
42 | 服务中心-配电箱3AL-SQ | PZ30-24 | 国标 | 台 | 1
43 | 服务中心-配电箱DL1 | 800*400*1800 | 国标 | 台 | 1
44 | 服务中心-配电箱DL2 | 800*400*1800 | 国标 | 台 | 1
45 | 服务中心-配电箱AT-FJ | 500*200*700 | 国标 | 台 | 1
46 | 服务中心-配电箱AT-XK | 500*200*700 | 国标 | 台 | 1
47 | 服务中心-配电箱ALE-BPD | 500*200*700 | 国标 | 台 | 1
48 | 服务中心-配电箱AT-JK | 500*200*700 | 国标 | 台 | 1
49 | 服务中心-配电箱总等位端子板 | 300*100*200 | 国标 | 台 | 7
50 | 服务中心-配电箱等电位端子板 | 150*75*50 | 国标 | 台 | 8
51 | 2#楼-配电箱AT-WY | 500*200*700 | 国标 | 台 | 1
52 | 4#楼-配电柜D2 | 800*800*2200 | 国标 | 台 | 1
53 | 4#楼-配电柜D3 | 800*800*2200 | 国标 | 台 | 1
54 | 4#楼-配电箱6ALE-1~2 | 500*200*700 | 国标 | 台 | 2
55 | 4#楼-配电箱18ALE-1~2 | 500*200*700 | 国标 | 台 | 2
56 | 4#楼-配电箱-1ALE-1,2 | 500*200*700 | 国标 | 台 | 2
57 | 4#楼-配电箱AT-DT1~2 | 500*200*700 | 国标 | 台 | 2
58 | 4#楼-配电箱AL-DT1~2 | 500*200*600 | 国标 | 台 | 2
59 | 4#楼-配电箱-2AT-QW1~2 | 500*200*700 | 国标 | 台 | 2
60 | 4#楼-配电箱-1AL-1~2 | PZ30-15 | 国标 | 台 | 2
61 | 4#楼-配电箱1AL-M1~2 | PZ30-15 | 国标 | 台 | 2
62 | 4#楼-配电箱AL-WD | 400*200*500 | 国标 | 台 | 1
63 | 4#楼-配电箱-1AT-RD | 500*200*700 | 国标 | 台 | 1
64 | 4#楼-配电箱C户箱 | PZ30-15 | 国标 | 台 | 2
65 | 4#楼-配电箱B户箱 | PZ30-18 | 国标 | 台 | 42
66 | 4#楼-配电箱A户箱 | PZ30-18 | 国标 | 台 | 44
67 | 4#楼-配电箱总等位端子板 | 300*100*200 | 国标 | 台 | 2
合计 |  |  |  |  | 180 |  |  |  | 0
说明：1.报价含税金,提供符合国家法律的增值税专用发票;2. 我方理解授受实际使用中数量可能与上表有差异,具体结算数量以实际发货验收签认为准。
到站合价人民币大写：
报价人名称（加盖印章）：
法定代表人或被授权代理人签字： 联系电话： 2020 年 6 月 11日